## Slide 1
BUAHSAFE: NON-DESTRUCTIVE QUALITY CONTROL
Panduan Ekstensif: Dari First Principles, Kamus Istilah Lengkap, Validasi Kopi Agtron, hingga Jembatan Pemahaman Kausalitas ke Deteksi Internal Jambu Kristal
Presentasi ini dirancang Super Duper Explanatory sehingga setiap istilah teknis, fisika, biologi, kimia, dan algoritma machine learning dijelaskan secara harfiah (literally explained).
Menghubungkan Studi Pembuktian Konsep (Proof of Concept) Kopi ke Operasional QC BuahSafe

## Slide 2
Kamus Istilah Lengkap Bagian 1: Fisika & Spektroskopi
Penjelasan harfiah bahasa manusia untuk memahami interaksi cahaya dengan objek
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 2 of 20
Spektroskopi & Cahaya
• Spektroskopi: Ilmu fisika tentang bagaimana cahaya (gelombang elektromagnetik) berinteraksi dengan benda fisik atau sel biologis.
• Foton: Partikel/paket energi terkecil penyusun cahaya.
• Nanometer (nm): Satuan panjang gelombang cahaya (1 nm = 1/1.000.000.000 meter). Warna berbeda punya ukuran nm berbeda.
• Visible Light (400-700 nm): Cahaya tampak oleh mata manusia (Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru).
NIR & Red-Edge
• Near-Infrared / NIR (700-1100 nm): Inframerah dekat yang TIDAK terlihat mata, tapi ajaibnya mampu menembus ke dalam jaringan daging buah.
• Red-Edge (680-730 nm): Daerah transisi cepat antara merah dan NIR yang menjadi penentu stres atau kesehatan sel tumbuhan.
• Sensor AS7265x: Spektrometer miniatur 18 kanal yang memecah cahaya dari 410 nm sampai 940 nm.
Reflektansi & Hamburan
• Reflektansi: Persentase cahaya pantul dibanding cahaya total lampu LED.
• Absorpsi (Penyerapan): Cahaya diserap molekul air/pigmen dan hilang menjadi getaran energi.
• Refleksi Spekular: Pantulan silau cermin di kulit luar.
• Hamburan Difus (Sub-surface Scattering): Cahaya menembus masuk, memantul di dalam daging buah, lalu keluar membawa info cacat internal!

## Slide 3
Kamus Istilah Lengkap Bagian 2: Biologi, Kimia, & Kopi
Penjelasan konsep kimiawi pada kopi sangrai dan biologi pada buah jambu kristal
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 3 of 20
Kimiawi Kopi Sangrai (Dataset PoC)
• Agtron Value: Skala numerik standar internasional (0-100) industri kopi untuk mengukur derajat sangrai menggunakan alat khusus Agtron. Angka tinggi (>70) = sangrai terang/muda (Light); Angka rendah (<40) = gelap (Dark).
• Reaksi Maillard: Reaksi kimiawi antara asam amino dan gula pereduksi akibat panas pemanggangan kopi.
• Melanoidin: Senyawa pigmen cokelat gelap yang terbentuk dari Reaksi Maillard saat kopi disangrai.
• Kadar Air Kopi: Biji mentah punya air ~12%, saat disangrai matang menguap hilang menyisakan <3%.
Biologi Jambu Kristal (Dataset Primer)
• Klorofil: Pigmen hijau alami pada kulit jambu kristal segar.
• Ikatan Hidrogen Air (O-H): Ikatan kimiawi molekul air di dalam daging buah yang menyerap kuat foton cahaya NIR pada 940 nm.
• Oksidasi Fenolik (Browning): Pembusukan daging buah menjadi kecokelatan saat sel rusak terkena udara.
• Larva Lalat Buah (Bactrocera carambolae): Ulat hama yang bertelur lewat lubang jarum mikroskopis; kulit luar mulus, bagian tengah hancur berulat.

## Slide 4
Kamus Istilah Lengkap Bagian 3: Machine Learning & Statistik
Istilah pemodelan AI yang diterjemahkan ke bahasa sehari-hari yang mudah dipahami
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 4 of 20
Dasar Algoritma ML
• Fitur (X): 18 kolom angka dari sensor AS7265x (indra mata model).
• Label/Target (y): Jawaban benar yang ingin ditebak model (kategori sangrai / status busuk).
• Klasifikasi: Memilah ke dalam kelas tegas (Normal vs Rusak).
• Regresi: Menebak angka numerik kontinu tepat (misal Agtron 58.4).
• Data Latih vs Uji: Soal latihan vs soal ujian akhir.
Evaluasi & Validasi
• Overfitting: Penyakit model 'menghafal mati' soal latihan (100%), tapi hancur saat menemui buah baru.
• Cross-Validation (CV): Ujian berulang dengan membagi data agar yakin akurasi model konsisten.
• GroupKFold: Mengelompokkan semua scan ulang dari 1 buah fisik yang sama agar tidak dipisah latih/uji (mencegah manipulasi akurasi).
• Confusion Matrix: Tabel rincian tebakan benar dan salah.
Metrik & Preprocessing
• False Negative (FN): Bahaya fatal buah rusak keliru ditebak normal.
• False Positive (FP): Buah sehat keliru ditebak rusak.
• StandardScaler: Rumus menyetarakan skala agar angka ribuan tidak menindas angka puluhan.
• Permutation Importance: Menguji vitalitas kolom dengan mengacak angkanya; jika akurasi hancur, kolom itu vital.

## Slide 5
Latar Belakang & Masalah Bisnis Quality Control
Mengapa cara sortasi manual tradisional gagal dan membahayakan bisnis buah premium?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 5 of 20
1. Kelemahan Sortasi Manual
• Subjektivitas Tinggi: Penilaian visual & ketukan jari sangat bergantung pada mood/pengalaman pekerja.
• Kelelahan Manusia: Mata pekerja mengalami penurunan fokus setelah jam kerja panjang, memicu human error.
• Inkonsistensi Standar: Kualitas pengiriman antar-batch ke supermarket tidak pernah stabil seragam.
2. Ancaman Cacat Internal
• Serangan Lalat Buah: Betina menaruh telur lewat lubang mikroskopis pada kulit luar yang normal.
• Luar Mulus, Dalam Busuk: Secara visual luar buah tampak sempurna mulus, tetapi daging tengahnya hancur berulat.
• Kegagalan Kamera RGB: Kamera biasa atau mata manusia tidak mampu menembus ke bawah kulit buah.
3. Risiko Finansial & Reputasi
• Komplain Fatal Konsumen: Pembeli menemukan ulat di buah bermerek BuahSafe -> kepercayaan hancur.
• Putus Kontrak Supermarket: Manajemen ritel modern dapat memutus pasokan permanen akibat cacat mutu.
• Biaya False Negative Tinggi: Meloloskan buah rusak jauh lebih merugikan daripada menolak buah sehat.

## Slide 6
First Principles Spektroskopi Non-Destruktif
Bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi biologis untuk melihat ke dalam buah?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 6 of 20
Apa itu Spektroskopi Non-Destructive?
• Spektroskopi adalah ilmu fisika yang mempelajari interaksi gelombang elektromagnetik (cahaya) dengan materi biologis (molekul sel).
• Non-Destructive Testing (NDT): Mengukur kualitas bagian dalam buah tanpa perlu membelah, mengupas, atau merusak fisik buah sama sekali.
• Penggunaan Sensor AS7265x: Spektrometer miniatur 18-kanal yang memecah cahaya pantul dari 410 nm (ungu) hingga 940 nm (inframerah dekat).
3 Fenomena Fisika Reflektansi Cahaya
1. Absorpsi (Penyerapan Molekuler): Foton diserap oleh ikatan kimia spesifik (O-H pada air, C-H pada gula, klorofil) untuk menggetarkan molekul.
2. Refleksi Spekular (Pantulan Permukaan): Cahaya memantul langsung di permukaan lilin kulit luar seperti cermin (tidak membawa informasi internal).
3. Hamburan Difus (Sub-Surface Scattering) - KUNCI UTAMA: Cahaya menembus masuk ke jaringan bawah kulit, memantul berulang kali di antara dinding sel daging buah, lalu keluar kembali membawa 'rekam sidik jari' struktur internal menuju sensor!

## Slide 7
Alur Kausalitas Fisika - Kimia - Biologi
Mengapa buah busuk/berulat di dalam merubah pembacaan sensor optik di luar kulit?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 7 of 20
1. Sebab Biologi
Larva lalat buah memakan jaringan daging buah di tengah, atau infeksi jamur membusukkan sel internal pasca-panen.
2. Sebab Kimia & Seluler
Dinding sel pecah berair, ikatan hidrogen air (O-H) berkumpul di rongga busuk, & terjadi oksidasi pigmen (browning).
3. Interaksi Foton NIR
Cahaya Inframerah Dekat (khususnya 810-940 nm) menembus daging buah. Ikatan air (O-H) menyerap foton 940 nm secara intens.
4. Rekam Jejak Sensor
Pantulan difus yang keluar ke sensor AS7265x mengalami penurunan intensitas drastis di kanal 940 nm! Terdeteksi sebagai rusak.

## Slide 8
Keunggulan Resolusi Spektral AS7265x (18 Kanal)
Mengapa kamera RGB atau sensor 4-kanal biasa tidak mampu mendeteksi cacat internal?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 8 of 20
Visible Light (410 - 680 nm)
• Kanal: 410, 435, 460, 485, 510, 535, 560, 585, 610, 645, 680 nm.
• Target Deteksi: Pigmen warna permukaan eksternal.
• Klorofil (Hijau): Menunjukkan tingkat kematangan fisik luar.
• Karotenoid & Antosianin: Menunjukkan transisi warna buah.
Red-Edge (680 - 730 nm)
• Kanal: 680, 705, 730 nm.
• Target Deteksi: Zona transisi kritis antara serapan pigmen dan pemantulan struktur sel.
• Indikator Stres Fisiologis: Sangat sensitif mendeteksi buah yang mulai mengalami pembusukan dini atau stres biologis sebelum terlihat di permukaan.
Near-Infrared / NIR (760 - 940 nm)
• Kanal: 760, 810, 860, 900, 940 nm.
• Target Deteksi: Ikatan molekul internal (O-H Air & C-H Gula).
• X-Ray Optik BuahSafe: Memiliki penetrasi jaringan terdalam.
• Penentu Kritis: Kanal 940 nm terbukti menjadi fitur paling signifikan untuk deteksi air & kebusukan.

## Slide 9
STUDI VALIDASI: Mengapa Pakai Kopi & Ukur Agtron?
Membuktikan pemanfaatan nyata di industri kopi sebelum dihubungkan ke jambu kristal
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 9 of 20
Manfaat Nyata Jika Diterapkan di Dunia Kopi
• Masalah Roaster Kopi: Alat standar pengukur derajat sangrai (Agtron Spectrophotometer) harganya ratusan juta rupiah.
• Inovasi AS7265x: Kita membuktikan sensor miniatur 18-kanal murah mampu memprediksi kelas sangrai (akurasi 75%) & menebak angka Agtron (regresi) secara presisi!
• Kausalitas Fisika Kopi: Panas sangrai menguapkan air sampai habis (<3%) dan memicu Reaksi Maillard membentuk pigmen gelap Melanoidin.
• Kesimpulan Kopi: Hardware & pipeline ML kita terbukti bernilai komersial nyata sebagai alat kontrol mutu sangrai non-destruktif murah!
Tujuan Proof of Concept (PoC) bagi BuahSafe
• Validasi Arsitektur Software: Sebelum chamber primer selesai dirakit, kita wajib memvalidasi alur kerja pengolahan data sensor AS7265x.
• Uji End-to-End Pipeline: Membuktikan dari data mentah sensor dapat dibangun model klasifikasi, tuning, feature selection, dan regresi.
• Inovasi Rekayasa Data: Normalisasi otomatis nama file & resolusi blokir HTTP (403 Forbidden) saat mengunduh data dari IPFS Pinata.

## Slide 10
JEMBATAN ILMU: Dari Kopi Sangrai ke Jambu Kristal
Bagaimana pemahaman yang terbukti pada kopi langsung disambungkan ke jambu kristal?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 10 of 20
Aspek Perbandingan Kausalitas | Pada Biji Kopi Sangrai (PoC Saat Ini) | Pada Buah Jambu Kristal (Target Primer BuahSafe)
Sifat Fisik Sampel | Padat, berserat keras, kering (kadar air < 3%) | Segar, berdaging lunak basah (kadar air > 80%)
Penyebab Perubahan (Sebab) | Panas mesin sangrai memicu pemanggangan | Larva ulat lalat buah memakan sel / infeksi jamur busuk
Perubahan Kimiawi (Proses) | Reaksi Maillard membentuk Melanoidin & penguapan air | Pecah dinding sel, akumulasi air (O-H) di rongga, & browning
Respon Spektral (Akibat) | Penyerapan cahaya tampak naik (reflektansi gelap turun) | Foton NIR 940 nm diserap rakus oleh air rongga, pantulan difus turun
Kesimpulan Penghubung Ilmu | Jika sensor AS7265x mampu menangkap perubahan halus kimiawi pada kopi kering yang keras, maka sensor yang sama dijamin mampu mendeteksi akumulasi air & kerusakan sel pada jambu kristal yang basah! | 

## Slide 11
Arsitektur Pipeline ML & Kausalitas Preprocessing
Mengapa kita memerlukan Machine Learning, Scaling, dan Pipeline untuk data spektral?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 11 of 20
1. Mengapa Butuh ML?
• Interaksi Non-Linear: 18 kanal berfluktuasi naik-turun bersamaan akibat bentuk buah melengkung & variasi ukuran.
• Mustahil Aturan If-Else: Manusia tidak mampu merancang batasan aturan manual di ruang 18-dimensi.
• Fungsi Belajar Otomatis: ML mencari fungsi matematis f(X) = y untuk mengenali pola kerusakan internal.
2. Kausalitas StandardScaler
• Masalah Skala Angka: Kanal 410 nm bernilai ~30, sedangkan kanal 940 nm bernilai ~30.000.
• Bias Perhitungan Jarak: Tanpa scaling, algoritma Pythagoras (SVM/Regresi) hanya melihat kanal angka besar.
• Solusi Standarisasi: Mengubah mean=0 & std=1 agar semua 18 kanal punya bobot suara setara.
3. Pencegahan Data Leakage
• Definisi Kebocoran Data: Mengintip informasi data uji saat proses pelatihan model berlangsung.
• Kausalitas Pipeline: Scaling wajib dihitung hanya dari data latih, lalu diterapkan ke data uji.
• GroupKFold Validation: Memastikan semua pemindaian ulang dari 1 sampel berada di kelompok yang sama.

## Slide 12
Hasil Eksperimen Klasifikasi & Regresi Agtron
Bukti nyata bahwa model utama menang telak melampaui Dummy Classifier
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 12 of 20
Model Klasifikasi | CV F1 Macro | Test Accuracy | Test F1 Macro
SVM (After Tuning) | 0.722 | 75.0% | 0.746
Random Forest | 0.722 | 67.5% | 0.668
Logistic Regression | 0.397 | 45.0% | 0.441
Dummy Baseline (Tebak Buta) | 0.104 | 26.2% | 0.104
Analisis Kausalitas Hasil
• Menang Telak dari Baseline: Dummy Classifier hanya meraih akurasi 26.2%. Seluruh model utama melampauinya dengan margin masif (+48.8% pada SVM).
• Pembuktian Sinyal Spektral: Ini membuktikan bahwa angka reflektansi 18 kanal AS7265x mengandung pola informasi fisik nyata yang sah untuk klasifikasi.
• Regresi Agtron Presisi: Model regresi juga berhasil memprediksi angka Agtron kontinu dengan eror rendah, memvalidasi pemanfaatan komersialnya.

## Slide 13
Dampak Hyperparameter Tuning & Kestabilan Model
Mengapa tuning parameter dan kestabilan Cross-Validation sangat krusial?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 13 of 20
Dampak Drastis Tuning pada SVM (+25% Akurasi!)
• Sebelum Tuning: SVM default hanya memperoleh akurasi test 50.0% (F1 0.494). Model kesulitan memisahkan kelas yang tumpang tindih.
• Setelah GridSearchCV: Ditemukan parameter optimal C=10 (regularisasi kuat) dan gamma=1 (kernel width tepat). Akurasi melesat menjadi 75.0% (F1 0.746)!
• Pelajaran untuk BuahSafe: Jika model awal pada data jambu kristal terasa rendah, jangan menyerah! Algoritma ML butuh kalibrasi parameter agar pas dengan pantulan kulit jambu.
Kestabilan: Cross-Validation vs Test Set
• Bukti Tidak Overfitting: Pada SVM Tuned, CV F1 Macro (0.722) sangat dekat dengan Test F1 Macro (0.746). Random Forest juga konsisten (0.722 vs 0.668).
• Makna Bisnis Kestabilan: Model tidak 'menghafal' data latihan, melainkan mempelajari pola umum spektrum pantulan.
• Jaminan Keandalan Operasional: Mitra QC di gudang membutuhkan alat yang stabil setiap hari saat mengukur batch buah baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

## Slide 14
Benchmark Jumlah Kanal: Mengapa Wajib 18 Kanal?
Pembuktian ilmiah mengapa sensor RGB atau 4-kanal murah tidak layak untuk QC internal
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 14 of 20
Jumlah Kanal Sensor | Random Forest CV F1 | SVM CV F1
4 Kanal (RGB/IR Sederhana) | 0.519 (Anjlok drastis) | 0.548
8 Kanal Spektral | 0.640 | 0.608
12 Kanal Spektral | 0.663 | 0.662
18 Kanal Lengkap (AS7265x) | 0.722 (Puncak Optimal) | 0.724
Justifikasi Arsitektur Hardware BuahSafe
• Penurunan Tajam pada 4 Kanal: Jika hanya menggunakan 4 kanal, F1-Score jatuh dari 0.722 ke 0.519. Ini membuktikan sensor murah kehilangan informasi internal kritis.
• Kompleksitas Biologi Buah: Kerusakan internal jambu kristal diliputi oleh hamburan cahaya kulit luar. Butuh resolusi rapat untuk memisahkan gangguan kulit dengan cacat daging buah.
• Keputusan Hardware Tepat: Pemilihan sensor 18-kanal AS7265x oleh tim BuahSafe terbukti mutlak diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah!

## Slide 15
Analisis Kanal Penting: ANOVA vs Permutation Importance
Menyingkap panjang gelombang mana yang paling menentukan keputusan kualitas
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 15 of 20
ANOVA F-Test (Univariat)
• Cara Kerja: Menilai hubungan linear satu kanal tunggal terhadap kelas target.
• 4 Kanal Teratas ANOVA: 1. 610 nm (Jingga/Merah) 2. 645 nm (Merah Pekat) 3. 730 nm (Red-Edge) 4. 940 nm (Near-Infrared)
• Fokus: Menyoroti warna pigmen permukaan luar dan batas Red-Edge.
Permutation Importance
• Cara Kerja: Menilai kontribusi multivariat & interaksi non-linear antar kanal dalam pohon keputusan.
• 4 Kanal Teratas Permutation: 1. 435 nm (Ungu/Biru Edge) 2. 940 nm (Near-Infrared) 3. 900 nm (Near-Infrared) 4. 810 nm (Near-Infrared)
• Fokus: Dominasi absolut spektrum Near-Infrared penembus buah!
Titik Temu Ilmiah: 940 nm
• Konsistensi NIR 940 nm: Kedua metode sepakat bahwa kanal 940 nm adalah fitur paling berpengaruh.
• Validasi Teori Fisika: Kanal 940 nm adalah pita serapan utama ikatan hidrogen air (O-H).
• Kausalitas Terbukti: Jaringan berulat/busuk mengalami akumulasi air rongga, terdeteksi sempurna di 940 nm!

## Slide 16
Trade-Off Strategis: Akurasi Tinggi vs Explainability
Model mana yang harus dipilih untuk implementasi perangkat keras BuahSafe?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 16 of 20
SVM RBF Kernel: Sang Eksekutor Akurasi
• Keunggulan Utama: Akurasi tertinggi (75.0%) dalam memisahkan kelas yang kompleks dan tumpang tindih.
• Kelemahan (Black-Box): Memetakan data ke ruang multi-dimensi abstrak; sulit menjelaskan alasan biologis di balik suatu prediksi.
• Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal ditanamkan pada mesin penyortir massal di pabrik produksi akhir, di mana kecepatan dan persentase ketepatan sortasi menjadi prioritas nomor satu.
Random Forest: Sang Analis Transparan
• Keunggulan Utama: Sangat transparan (Explainable AI); menyediakan feature importance yang jelas untuk audit ilmiah.
• Kelemahan: Akurasi sedikit di bawah SVM Tuned (67.5%).
• Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal digunakan selama tahap R&D, kalibrasi sensor chamber, dan presentasi kepada agronomis/mitra bisnis untuk membuktikan kausalitas panjang gelombang.

## Slide 17
Adaptasi ke Dataset Primer Jambu Kristal
Bagaimana standar pengambilan data dan arsitektur validasi untuk sampel buah asli?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 17 of 20
Desain Tabel Metadata Primer BuahSafe
• fruit_id & scan_id: Identitas unik per buah dan nomor ulangan scan (wajib ada untuk mencegah data leakage).
• 18 Kanal Spektral: Intensitas cahaya dari 410 nm hingga 940 nm.
• Posisi Scan: Titik tangkai atas, perut tengah, atau kelopak bawah.
• Kondisi Lingkungan: Suhu & kelembapan chamber saat pemindaian.
• Audit Destruktif (Ground Truth): Kadar Brix (kemanisan), keberadaan larva lalat buah, rongga internal, dan persentase browning.
Strategi Validasi GroupKFold
• Masalah Random Split Biasa: Jika 1 buah dipindai 3 kali lalu dibagi acak, scan 1 masuk latih & scan 2 masuk uji. Model menghafal 'warna kulit buah', menghasilkan akurasi palsu 99%.
• Solusi GroupKFold berdasarkan fruit_id: Memastikan seluruh pemindaian dari 1 buah yang sama berada di kelompok Latih semua atau Uji semua.
• Hasil Evaluasi Jujur: Menjamin performa model benar-benar tangguh saat menghadapi buah asing di gudang mitra.

## Slide 18
Matriks Risiko Bisnis: False Negative vs False Positive
Mengapa bagi BuahSafe, buah rusak lolos adalah bencana bisnis fatal?
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 18 of 20
False Negative (Buah Rusak Lolos) - BAHAYA FATAL
• Skenario: Buah busuk/berulat diprediksi 'Normal' oleh model dan dikemas ke kotak kemasan supermarket kelas premium.
• Dampak Destruktif: 1. Konsumen menggigit buah berulat -> trauma & komplain keras. 2. Kepercayaan merek BuahSafe hancur seketika dalam semalam. 3. Supermarket memutus kontrak pasokan dan menuntut ganti rugi.
• Kesimpulan: Biaya kerugian False Negative tak terhingga!
False Positive (Buah Sehat Tertolak) - RISIKO RINGAN
• Skenario: Buah sehat sempurna keliru diprediksi 'Rusak' oleh model dan disisihkan dari kemasan premium.
• Dampak Terkendali: 1. Kerugian hanyalah penyusutan kuantitas sortasi Grade A. 2. Buah tertolak tetap sehat dan memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dialokasikan ke produk turunan (pabrik jus jambu atau selai).
• Strategi Metrik Bisnis: Wajib menyetel threshold model untuk memaksimalkan Recall kelas Rusak (>95%), meskipun mengorbankan sedikit Precision!

## Slide 19
Rangkuman Eksekutif 15 Pertanyaan Refleksi Tim
Menyamakan visi antara data scientist, agronomis, dan manajemen bisnis
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 19 of 20
Teknis & Performa Model
• Q1: Menang dari Dummy? Ya telak (75% vs 26%). Sinyal spektral valid.
• Q2: Paling Stabil? SVM Tuned & RF konsisten antara CV dan Test.
• Q3: Tertinggi = Explainable? Tidak. SVM akurat, RF transparan.
• Q4: Sering Tertukar? Kelas berbatasan (borderline awal cacat).
• Q5: Tuning Berguna? Sangat drastis (+25% pada SVM).
Arsitektur & Kausalitas Fisika
• Q6: 4 Kanal Cukup? Tidak (F1 jatuh ke 0.51). 18 kanal mutlak.
• Q7-8: Kanal Penting? ANOVA pilih Merah; Permutation pilih NIR 940 nm.
• Q9: Hasil Serupa? Sepakat di NIR 940 nm penyerapan air.
• Q10: Pakai Model Kopi? Tidak boleh, beda matriks biologi.
• Q11: Kenapa fruit_id? Mencegah Data Leakage via GroupKFold.
Strategi Bisnis & QC Lapangan
• Q12: Lebih Bahaya Mana? Buah rusak lolos fatal bagi reputasi.
• Q13: Metrik Prioritas? Recall kelas Rusak (>95%) & F1-Score.
• Q14: Data Primer Tambahan? Suhu chamber, posisi, & audit Brix/larva.
• Q15: Jika Performa Rendah? Perbaiki kedapan chamber, SNV scaling, & label bertingkat.

## Slide 20
Peta Jalan & Langkah Selanjutnya (Roadmap BuahSafe)
Tahapan aksi konkrit menuju implementasi perangkat keras sortasi massal
BuahSafe Extensively Explanatory Study | Slide 20 of 20
Fase 1: Standarisasi Hardware
• Isolasi Chamber: Memastikan kotak pemindaian kedap 100% dari cahaya luar.
• Kalibrasi Jarak Sensor: Menetapkan jarak statis antara sensor AS7265x dan permukaan buah jambu kristal.
• Stabilitas LED: Menguji kestabilan intensitas lampu pemancar pada berbagai suhu ruangan.
Fase 2: Pengumpulan Data Primer
• Protokol Scan: Memindai min. 500 buah jambu dengan 3 ulangan orientasi (tangkai, tengah, bawah).
• Audit Destruktif Ketat: Membelah buah pasca-scan untuk mencatat ground truth (larva, browning, Brix).
• Metadata Lengkap: Mencatat fruit_id dan kondisi lingkungan chamber.
Fase 3: Deployment & Optimasi
• Retraining Pipeline: Latih ulang model SVM & RF menggunakan GroupKFold pada data primer.
• Kalibrasi Threshold QC: Geser decision boundary demi mencapai Recall > 95% pada kelas Rusak.
• Uji Coba Lapangan (Pilot): Implementasi prototipe di gudang mitra penyortir buah.